Αθήνα ΑΠ: Προκήρυξη για την ανάθεση της συντήρησης -επισκευής κλιματιστικών μηχανημάτων ψύξης-θέρμανσης που είναι εγκατεστημένα στα κτίρια του ΤΑΥΤΕΚΩ για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού 3.500,00 € (πλέον ΦΠΑ με απευθείας ανάθεση και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή). ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ημερομ. Μήνας 'Ετος Ημέρα 'Ωρα 25 Σεπτεμβρίου 2013 Τετάρτη 12:00 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Κεντρική Υπηρεσία ΤΑΥΤΕΚΩ, Πατησίων 54 – Αθήνα, 6ος όροφος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ,                                                                                                                                                                      ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ  (ΤΑΥΤΕΚΩ)

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ταχ/κή Δ/νση:  Πατησίων 54 – 10682 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Β.Μπέσκας-Σ.Χατζηαποστόλου

Τηλέφωνο:  210-8808776, 8808712

Fax:  210-8808759

Το Ταμείο Ασφαλίσεως Υπαλλήλων  Τραπεζών  &  Επιχειρήσεων  Κοινής  Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), ΝΠΔΔ,

Έχοντας υπόψη:

1.  Τις διατάξεις:

α)  Του  Ν.  2362/1995  (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί  Δημοσίου  Λογιστικού».

β) Του Ν. 2286/1995  (ΦΕΚ  19/Α/1.2.1995) «Προμήθειες  Δημοσίου  Τομέα»,  όπως   τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  8  του  Ν.  2741/1999  (ΦΕΚ  199/Α/28.9.1999).

γ)  Του  Π.Δ.  118/2007  (ΦΕΚ  150/Α/2007) «Κανονισμός  Προμηθειών  Δημοσίου».

δ)  Του  Ν.  2556/97  (ΦΕΚ  270/97)  άρθρο  20  παρ.  14.

ε)  Του  Ν.  2198/1994  (ΦΕΚ  43/Α/22.3.94).

στ) Του  Ν. 3655/2008

ζ)  Του Ν. 3861/2010(ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010) « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική       ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) και άλλες διατάξεις»

η) Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»

2.  Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΥΤΕΚΩ υπ’ αριθμ. 586/18.09.2013,  που αναφέρεται στην έγκριση της διενέργειας της παραπάνω  ανάθεσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την  χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή,  για την συντήρηση-επισκευή των μηχανημάτων ψύξης-θέρμανσης των κτιρίων του ΤΑΥΤΕΚΩ στην Αττική, όπως περιγράφονται παρακάτω, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.500,00€ πλέον ΦΠΑ διάρκειας ενός (1) έτους από 01/01/2014

- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Πατησίων 54 – Αθήνα (1ος, 2ος, 3ος, 4ος, 5ος,6ος όροφος& Δώμα)

- ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ: Μυλλέρου 13- Αθήνα (45 κλιματιστικά μηχανήματα στον 2ος, 3ος, 4ος, 5ος,6ος όροφος)

1.   ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το άνοιγμα των προσφορών  θα γίνει στα γραφεία του ΤΑΥΤΕΚΩ, Πατησίων 54 – Αθήνα 6ος όροφος, την  25  Σεπτεμβρίου  2013,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12.00΄.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.  Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.500,00 €, πλέον  του  ΦΠΑ  και  για  τον  υπολογισμό  αυτής  ελήφθησαν  υπόψη:  η  συλλογική  σύμβαση  και συγκριτικά στοιχεία από τις προσφορές προηγουμένων διαγωνισμών.

Βασικός  και απαράβατος όρος  της  παρούσας  είναι  η  υποχρέωση  του Αναδόχου  για  την  απαρέγκλιτη  τήρηση  των  διατάξεων  της  εργατικής  νομοθεσίας,  δηλαδή,  καταβολή  των  νομίμων  αποδοχών,  οι  οποίες  σε  καμία  περίπτωση  δεν  μπορεί  να  είναι  κατώτερες  των  προβλεπομένων  από  την  οικεία  (κλαδική)  ΣΣΕ,  τήρηση  του  νομίμου  ωραρίου,  ασφαλιστική  κάλυψη,  όροι  υγιεινής  και  ασφαλείας  των  εργαζομένων  κλπ.  Σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον ανάδοχο,  ο οποίος θα κηρύσσεται έκπτωτος.

2.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσης διαδικασίας είναι η ανάθεση της συντήρηση-επισκευή των μηχανημάτων ψύξης-θέρμανσης των κτιρίων του ΤΑΥΤΕΚΩ, σύμφωνα  με  τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των επισυναπτομένων παραρτημάτων για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από 01/01/2014

Δικαίωμα  συμμετοχής  στη διαδικασία  έχουν  όσοι  ασχολούνται  νόμιμα  με  το  αντικείμενο  στην  Ελλάδα  και  έχουν  το  απαραίτητο  ειδικευμένο  προσωπικό  με  τον  αναγκαίο  εξοπλισμό.

3.   ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στη διαδικασία μπορούν να μετέχουν φυσικά πρόσωπα που ασκούν σχετική επιχειρηματική   δραστηριότητα, νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προσώπων (κοινοπραξίες) .

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους που θα είναι συντεταγμένη υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα,  τα  εξής:

.

- Υπεύθυνη  Δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  ν.  1599/1986  (Α΄ 75),  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  με  θεώρηση  του  γνησίου  της  υπογραφής,  στην  οποία:

2.1.  Να  αναγράφονται  τα  στοιχεία της  διαδικασίας  ανάθεσης  στην    οποία  συμμετέχουν.

2.2.  Να  δηλώνεται  ότι,  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της  προσφοράς  τους,

α)  Δεν  έχουν  καταδικαστεί  με  αμετάκλητη  απόφαση  για  κάποιο  από  τα          αδικήματα:

- Συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση.

- Δωροδοκία.

- Απάτη.

- Νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες.

- Για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  σχετικό  με  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  τους  δραστηριότητας.

- Κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της  ψευδορκίας,  της  δωροδοκίας  και  της  δόλιας  χρεωκοπίας.

β)  Δεν  τελούν  σε  πτώχευση  και,  επίσης,  ότι  δεν  τελούν  σε  διαδικασία  κήρυξης  πτώχευσης.

γ)  Είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής),  καθώς  και  ως  προς  τις  φορολογικές  υποχρεώσεις  τους.

δ)  Είναι  εγγεγραμμένοι  στο  οικείο  επιμελητήριο  και  το  ειδικό  επάγγελμά  τους  κατά  την  ημέρα  διενέργειας  του  διαγωνισμού.

ε)  Δεν τελούν  υπό  κοινή  εκκαθάριση  του  κ.ν.  2190/1920,  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  ή  ειδική  εκκαθάριση  του  ν.  1892/1990  (Α΄101),  όπως  εκάστοτε  ισχύει  και  επίσης  ότι  δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  έκδοσης  απόφασης  κοινής  ή  ειδικής  εκκαθάρισης  των  ανωτέρω  νομοθετημάτων  (προκειμένου  για  νομικά  πρόσωπα).

στ) Δεν  τελούν  σε  αποκλεισμό  από  διαγωνισμούς  με  βάση  αμετάκλητη  απόφαση  του  Υπουργού  Ανάπτυξης  κατά  τα  άρθρα  18,  34  και  39  του  Π.Δ.  118/07  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού.

ζ)   Ο  συνεταιρισμός  λειτουργεί  νόμιμα  (αφορά  μόνο  συνεταιρισμούς).

2.3    Αναλαμβάνουν  την  υποχρέωση για  την  έγκαιρη  και  προσήκουσα  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  των  παρ.  2  &  3  του  άρθρου  6  του  Π.Δ.  118/07,  κατά  περίπτωση,  και  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  20  του  ιδίου  Π.Δ.

3.   Παραστατικό  εκπροσώπησης  (κατά  το  άρθρο  6  παρ.  1  περ.  γ΄ του  Π.Δ.  118/07)  εφόσον  συμμετέχουν  στους  διαγωνισμούς  με  αντιπρόσωπο /  εκπρόσωπό  τους.

- Σε  περίπτωση  που  ο  προσφέρων  είναι  νομικό  πρόσωπο  την  υπεύθυνη  δήλωση        περί  μη  καταδίκης  με  αμετάκλητη  απόφαση  για  κάποιο  από  τα  παραπάνω  αδικήματα,  υποβάλλουν:

- οι  Διαχειριστές,  όταν  το  νομικό  πρόσωπο  είναι  Ο.Ε.,  Ε.Ε.  ή  Ε.Π.Ε.

- ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.  και  ο  Διευθύνων  Σύμβουλος,  όταν  το  νομικό  πρόσωπο  είναι  Α.Ε.

- σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  νομικού  προσώπου,  οι  νόμιμοι  εκπρόσωποί  του.

Όταν  ο  προσφέρων  είναι  συνεταιρισμός  η  ως  άνω  υπεύθυνη  δήλωση  υποβάλλεται  από  τον  Πρόεδρο  του  συνεταιρισμού.

Όταν  ο  προσφέρων  είναι  ένωση  προμηθευτών – κοινοπραξία,  η  ως  άνω  δήλωση  αφορά  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  που  συμμετέχει  στην  ένωση  ή  κοινοπραξία.

- Τα  αλλοδαπά  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  δηλώνουν  ότι:

- Δεν  τελούν  σε  πτώχευση  ή  υπό  άλλη  ανάλογη  κατάσταση  καθώς  και  σε  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση  ή  υπό  άλλη  ανάλογη  διαδικασία.

- Δεν  τελούν  υπό  κοινή  εκκαθάριση  ή  ειδική  εκκαθάριση  ή  υπό  άλλες  ανάλογες  καταστάσεις,  δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  έκδοσης  απόφασης  κοινής  ή  ειδικής  εκκαθάρισης  ή  υπό  άλλες  ανάλογες  καταστάσεις.

- Είναι  εγγεγραμμένα  στα  μητρώα  του  οικείου  επιμελητηρίου  της  χώρας  εγκατάστασής  τους  ή  σε  ισοδύναμες  επαγγελματικές  οργανώσεις,  ομοίως  της  χώρας  εγκατάστασής  τους,  κατά  την  ημέρα  διενέργειας  του  διαγωνισμού.

- Oι συμμετέχοντες  στην διαδικασία θα διαθέτουν δε υποχρεωτικά και επί ποινή

αποκλεισμού την απαιτούμενη ειδική άδεια security από την Αστυνομία.

7.     Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι

έλαβαν γνώση των συνθηκών του έργου και ότι αποδέχονται όλους τους όρους της

Προκήρυξης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα [3].

4.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ  ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές πρέπει:

α.  Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

β. Να έχουν συνταχθεί με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του συμμετέχοντος.

γ.   Να είναι δακτυλογραφημένες και να μην φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, προσθήκες κ.λ.π.) Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κ.λ.π. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον προμηθευτή, η δε επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες κ.λ.π. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς.

5.   ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές όσων μετέχουν στην διαδικασία πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι 31/12/2013 και ώρα 10:00’ π.μ  στο ΤΑΥΤΕΚΩ Πατησίων 54, 4ος όροφος στο Πρωτόκολλο.

Οι προσφορές θα απαρτίζονται από τα ακόλουθα διακεκριμένα στοιχεία -υποφακέλλους:

- Tον «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ»,  σφραγισμένο, που θα περιλαμβάνει  ΟΛΑ τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής στην διαδικασία .

- Τον «ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», σφραγισμένο,  και ο οποίος θα περιέχει -με ποινή αποκλεισμού- τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)

Γ.  Τον «ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», σφραγισμένο, και ο οποίος θα περιέχει με ποινή αποκλεισμού τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς . (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

Όλοι οι παραπάνω ΦΑΚΕΛΟΙ θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς την ονομασία του περιεχομένου τους (π.χ. «Φάκελος Δικαιολογητικών», «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς»).

Επί πλέον, όλοι οι παραπάνω φάκελοι θα αναγράφουν την πλήρη «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» του προσφέροντος, καθώς και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΥΤΕΚΩ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ της ανάθεσης που διενεργείται στις 25  Σεπτεμβρίου  2013,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12.00΄».

Όλα τα παραπάνω στοιχεία της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (υποφάκελοι)  θα  βρίσκονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που θα φέρει τις ίδιες ενδείξεις ως ανωτέρω («Επωνυμία», «αντικείμενο προφοράς»).

Ελλιπείς ενδείξεις πάντως των (εξωτερικών) ενδείξεων των υποφακέλων ή του κυρίως φακέλου, μπορεί να συμπληρωθούν και κατά τον χρόνο που οι προσφορές θα κατατίθενται στην Επιτροπή.

Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη επιστολή που θα απευθύνεται στο ΤΑΥΤΕΚΩ και θα προορίζεται για την αρμόδια Επιτροπή, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει συσκευασθεί σε ενιαίο φάκελο (δέμα) που θα εμπεριέχει όλους τους υποφακέλους της προσφοράς και θα φέρει τις προαναφερθείσες ενδείξεις (με την «Επωνυμία» του συμμετέχοντος και τον προσδιορισμό του «αντικείμενου της προφοράς»).

Οι προσφορές που υποβάλλονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια  της ανάθεσης δεν αποσφραγίζονται αλλά αποδίδονται στην αρμόδια επιτροπή προμηθειών, που παραλαμβάνει τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που ως παραπάνω καθορίζεται από τη προκήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με όλες τις άλλες προσφορές που κατατέθηκαν στην Επιτροπή.

Δεν θα ληφθούν υπόψη και θα επιστραφούν χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που θα υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.

6.    ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Η τιμή των εργασιών θα πρέπει να δίνεται σε ευρώ σύμφωνα με τον πίνακα οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ). Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε Ευρώ ή που καθορίζουν σχέση Ευρώ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι τιμές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύουν δε και θα δεσμεύουν τον ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

- Οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α.

- Το ποσοστό του Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται η Παροχή Έργου .

Η τιμή θα πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα στην οικονομική προσφορά και να αναφέρεται η επιμέρους τιμή για κάθε κτίριο και η συνολική.

- Οι  κρατήσεις  υπέρ τρίτων (ΜΤΠΥ,  παρακράτηση  φόρου), ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., για την υπό παροχή υπηρεσία.

- Το  κόστος  των  απαραίτητων  μικροϋλικών  για  τη  συντήρηση,  όπως  χημικό  υγρό,  ψυκτικό  υγρό,  κλπ.

Δεν  περιλαμβάνονται  τα  αναλώσιμα  που  τυχόν  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  επισκευή  των  κλιματιστικών  μηχανημάτων,  η  τιμή  των  οποίων  θα  βαρύνει  το  ΤΑΥΤΕΚΩ.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, αυτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

Η  προσφερόμενη  τιμή  θα αναφέρεται  ανά  μήνα  αλλά και συνολικά, προ  ΦΠΑ  και θα  αναγράφεται  αριθμητικά  και  ολογράφως.

Η  αξιολόγηση  των  προσφορών  θα  γίνει  συγκρίνοντας τη συνολική τιμή της προσφερομένης παροχής έργου μεταξύ των προσφορών που έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης.

7.   ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του πιο πάνω απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εάν η όλη διαδικασία καθυστερήσει ώστε να προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η επιτροπή αξιολόγησης θα απευθύνει ερώτημα στους συμμετέχοντες πριν την λήξη των προσφορών αν αποδέχονται την παράταση για κάποιο συγκεκριμένο διάστημα.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν σε δέκα (10) ημέρες .

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης της ανάθεσης στον ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.

8.   ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, παραμένει  δε  στο  ΤΑΥΤΕΚΩ  μέχρι  τη  λήξη  της.

Η εγγύηση επιστρέφεται όπως ορίζεται στο άρθρο 25 παρ. 8 του ΠΔ 118/07, μετά την λήξη της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους.

- 'Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

η.  Την σχετική  προκήρυξη  και το αντικείμενο της ανάθεσης .

θ.   Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.

Στην περίπτωση ενώσεως Προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης.

Οι εγγυήσεις υποχρεωτικά συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και εκδίδονται από Πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

9.    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η αρμόδια Υπηρεσία αμέσως μετά το πέρας της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών, προβαίνει δημόσια στην αποσφράγιση των κυρίως φακέλων και των φακέλων των δικαιολογητικών, ελέγχει και μονογράφει τα δικαιολογητικά, καταγράφει όλες τις προσφορές στο πρακτικό και αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφαση για την αποδοχή ή απόρριψη αυτών, εφόσον διαπιστώσει ότι δεν πληρούν τους όρους της προκήρυξης δικαιολογητικών.

Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα φύλλα αυτής

'Όσοι από τους συμμετέχοντες επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο άλλων προσφορών στις επόμενες εργάσιμες ημέρες από την διενέργεια της ανάθεσης.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Υπηρεσία προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο σφραγίζει και υπογράφει.

Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την Υπηρεσία.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.  Εάν υποβληθούν θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

10.    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  - ΑΝΑΘΕΣΗΣ

1.   Η απόφαση ανάθεσης του έργου θα ανακοινωθεί εγγράφως με συστημένη επιστολή στον  συμμετέχοντα ο οποίος μειοδότησε και ο οποίος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας του αντικειμένου που θα τους ανατεθεί, χωρίς το ΦΠΑ. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης θα  έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

2.  Εάν ο διαγωνιζόμενος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση ανάθεσης δεν προσέλθει  να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ και με τις συνέπειες που αναφέρονται παρακάτω σε σχετική παράγραφο.

3.    Αν η ανάθεση κατακυρωθεί σε εταιρεία, ο εκπρόσωπος της εταιρείας που θα υπογράψει τη σύμβαση θα πρέπει να καταθέσει και τα σχετικά έγγραφα για τη νομιμοποίηση του ως εκπροσώπου της εταιρείας.

11.    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται :

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προξενηθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση του συμβατικού έργου.

Η συντήρηση - επισκευή των μηχανημάτων ψύξης – θέρμανσης - εξαερισμού θα πραγματοποιείτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και εντός του ωραρίου λειτουργίας του Ταμείου, στον τόπο εγκατάστασης και λειτουργίας τους από εξειδικευμένο τεχνικό, ο δε χρόνος που θα μεσολαβεί από την αναγγελία τυχόν βλάβης μέχρι την άφιξη του αρμόδιου τεχνίτη για την αποκατάστασή της θα είναι άμεσος και δεν θα υπερβαίνει κατά τις εργάσιμες ημέρες τις τέσσερις (4) ώρες.

Για  κάθε  εργασία συντήρησης και επισκευής των συντηρούμενων μηχανημάτων,  η  ανάδοχος  εταιρεία  υποχρεούται  να  λαμβάνει  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  για  την  ασφάλεια  των  προσώπων,  των  κλιματιστικών  μηχανημάτων  και  των  εγκαταστάσεων.

Η  ανάδοχος  εταιρεία  θα  είναι  υπεύθυνη  για  την  εφαρμογή  των  Ελληνικών  Κανονισμών  και  των  κανονισμών  που  αφορούν  προληπτικά  μέτρα  και  μέσα  προστασίας,  που  πρέπει  να  τηρούνται  στις  εργασίες  που  λαμβάνουν  χώρα  σε  όλους  τους  τύπους  εγκαταστάσεων.

Η  ανάδοχος  εταιρεία  θα  ευθύνεται  σε  κάθε  ατύχημα  που  τυχόν  συμβεί  εξ  αιτίας  των  εργασιών  συντήρησης  και  θα  αναλάβει  την  ευθύνη  για  τις  συνέπειες  που  ενδέχεται  να  υπάρξουν  και  να  αφορούν:

- Σωματικές  βλάβες  του  προσωπικού  της  αναδόχου  εταιρείας  ή  σωματικές  βλάβες  τρίτων  που  θα  παρευρίσκονται  ή  διέρχονται  από  το  χώρο  εργασιών.

- Υλικές  ζημιές.

Η  ανάδοχος  εταιρεία  θα  είναι  υποχρεωμένη  να  έχει  ασφαλισμένο  κάθε  άτομο  που  λαμβάνει  μέρος  στις  εργασίες  συντήρησης  στα  προβλεπόμενα  από  το  νόμο  Ταμεία.

Το  ΤΑΥΤΕΚΩ δεν  μπορεί  να  κάνει  ή  να  επιτρέψει  με  οποιονδήποτε  τρόπο  συντήρηση,  επισκευή,  τροποποίηση,  αποξήλωση – εγκατάσταση  των  κλιματιστικών  μηχανημάτων  από  πρόσωπα  μη  εξουσιοδοτημένα  από  την  ανάδοχο  εταιρεία.

Σε  καμιά  περίπτωση  η  Ανάδοχος  εταιρεία  δεν  μπορεί  να  χρησιμοποιήσει  αναλώσιμα  υλικά – ανταλλακτικά  τα  οποία  δεν  είναι  εγκεκριμένα  από  την  αντίστοιχη  κατασκευάστρια  εταιρεία  των  προς  συντήρηση – επισκευή  κλιματιστικών  μηχανημάτων.

12.    ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΛΗΞΗ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Η  σύμβαση  που  θα  υπογραφεί  με  τον  Ανάδοχο,  στον  οποίο  θα  κατακυρωθεί  η ανάθεση,  θα έχει  αρχική  διάρκεια  ενός (1)  έτους.

Η  σύμβαση  μπορεί  να  παραταθεί  για  διάστημα  ακόμη ενός  έτους  ή  τμήμα  αυτού,  ή  και  να  τροποποιηθεί  κατά  το  χρόνο  ισχύος  της,  με  ανάλογη  αναπροσαρμογή  ή  μη  των  τιμών  που  ισχύουν  σήμερα,  ύστερα  από  διαπραγμάτευση  των  δύο  μερών  και  εφόσον  έχουν  προκύψει  λόγοι  που  τη  δικαιολογούν,  μετά  από  σχετική  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  ΤΑΥΤΕΚΩ.

Η  αναπροσαρμογή  τιμών  για  το  2ο  έτος,  δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερη  από  το  ύψος  του  τιμαρίθμου  του  κόστους  ζωής,  όπως  αυτό  έχει  καθοριστεί  από  την  ΕΣΥΕ  για  τους  αμέσως  προηγούμενους  12  μήνες.

13.    ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Το  ΤΑΥΤΕΚΩ  δικαιούται  να  λύσει  μονομερώς  τη  σύμβαση  πριν  τη  λήξη  της και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο,  αν  διαπιστώσει  ότι  ο  Ανάδοχος  δεν  ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του   ή  η φύλαξη  δεν  γίνεται  με  τον  επιθυμητό  τρόπο  και  σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις του,  χωρίς  υποχρέωση  αποζημίωσης  πέραν  των  δεδουλευμένων,  μετά  από  προηγούμενη  έγγραφη  ειδοποίηση  του  ΤΑΥΤΕΚΩ.

Στην  περίπτωση  αυτή  η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  υπέρ  του  ΤΑΥΤΕΚΩ και  γίνεται  ανάθεση  του  έργου  για  το  υπόλοιπο  διάστημα  στο  2ο  μειοδότη  με  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  ΤΑΥΤΕΚΩ.

14.    ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα, εντός είκοσι (20) ημερών, με την έκδοση και προσκόμιση του σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών, καθώς επίσης και την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών :

- Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του Αναδόχου

- Υπηρεσιακή βεβαίωση του ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ  για την καλή εκτέλεση του

έργου της φύλαξης.

Επί της τιμής του δελτίου παροχής υπηρεσιών θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις (3,072% υπέρ ΜΤΠΥ και 8% παρακράτηση φόρου).

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν. 4013/2011 κράτηση ύψους 0,10% επί της αρχικής αξίας εκτός ΦΠΑ υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Τα στοιχεία  έκδοσης  των τιμολογίων είναι:

Για το κτίριο της Κεντρικής υπηρεσίας:

ΤΑΥΤΕΚΩ

Ν.Π.Δ.Δ.

Πατησίων 54, Αθήνα – Τ.Κ. 10682

Α.Φ.Μ. : 998191503

Δ.Ο.Υ. : ΙΑ΄ Αθηνών

Για τι κτίριο του ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ:

ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ

Ν.Π.Δ.Δ.

Μυλλέρου 13, Αθήνα Τ.Κ. 104 36

Α.Φ.Μ. : 998191503

Δ.Ο.Υ. : ΙΑ΄ Αθηνών

Κατά τα λοιπά, όπου δεν αντίκειται στους όρους της παρούσας προκήρυξης,  ισχύουν τα άρθρα των  διατάξεων  που  αναφέρονται  στην  αρχή  αυτής, που  θεωρούνται  ότι  αποτελούν αναπόσπαστο  στοιχείο  της προκήρυξης.

Αθήνα,  Σεπτέμβριος   2013                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ [1]

# ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Προς το

ΤΑΥΤΕΚΩ					Ημερομηνία ..…………....

Πατησιών 54

Αθήνα 106 82

Σας γνωρίζουμε ότι, παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της δίζησης, και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε, ακόμη και μη προσωποπαγείς, ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856,862-864 & 866-869, του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά μας που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, εγγυόμαστε, με την παρούσα ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα και ευθυνόμαστε έναντί σας εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες υπέρ του Εργολάβου …...………..………….. που εδρεύει ………………………. μέχρι του ποσού των ……………….ΕΥΡΩ, για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεων ανέλαβε ο εν λόγω «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» ή «ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ», σύμφωνα με τη σύμβαση Παροχής …………………που συνομολόγησε μαζί σας για ………………… , αντίγραφο της οποίας υποχρεούται να μας παραδώσει.

Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν λόγω Εργολάβος παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με την πιο πάνω Σύμβαση , σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση ή ένσταση το ποσό της εγγύησης, ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους του παραπάνω Εργολάβου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του Εργολάβου σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση .

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Δηλώνουμε ακόμη ότι η εγγύησή μας αυτή θα ισχύει για δύο (2) μήνες μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου ή Εργολάβου που ανέλαβε με την παραπάνω Σύμβαση και με τα συμπληρώματα της και μέχρι να επιστραφεί αυτή η εγγυητική επιστολή στον Ανάδοχο ή Εργολάβο με την υποχρέωση να την παραδώσει στην εκδότρια Τράπεζα.

Από την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον Εργολάβο, το ΤΑΥΤΕΚΩ δεν θα φέρει οιανδήποτε ευθύνη έναντι της εκδότριας Τράπεζας.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ [2]

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

ΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο υπογεγραμμένος ……………………………………………… που εκπροσωπώ νόμιμα την Εταιρεία ………....…………………………………………………………………………………………. που μετέχει στην διαδικασία του ΤΑΥΤΕΚΩ για την ανάθεση συντήρησης των  κλιματιστικών μηχ/των της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑΥΤΕΚΩ και του ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ  με Τεχνική Εταιρεία Κλιματισμού, δηλώνω υπεύθυνα, ότι έλαβα γνώση όλων των διατυπωμένων στη σχετική Διακήρυξη Γενικών & Ειδικών Όρων του Διαγωνισμού, τους μελέτησα με ιδιαίτερη προσοχή και ότι εξ’ ονόματος της παραπάνω αναγραφομένης Εταιρείας, αποδέχομαι αυτούς ανεπιφύλακτα.

Αθήνα: .………………..

Ο Δηλών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1 ΜΗΝΑΣ | 2 ΜΗΝΕΣ | 6 ΜΗΝΕΣ | 1 ΕΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ |
| 1 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΧΗΜΙΚΟ ΥΓΡΟ |  |  |  | × |
| 2 | ΜΕΤΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ |  |  | × |  |
| 3 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ (ΟΤΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) |  |  |  |  |
| 4 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  | × |  |  |
| 5 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ |  |  | × |  |
| 6 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ |  |  | × |  |
| 7 | ΣΦΙΞΙΜΟ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ |  |  | × |  |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ |
| 1 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ (ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) | × |  |  |  |
| 2 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΜΕ ΧΗΜΙΚΟ ΥΓΡΟ |  |  |  | × |
| 3 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ |  |  |  | × |
| 4 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  | × |  |  |

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α B΄

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- |
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ |  |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ |  |
| Α/Α | Δ/ΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) |
| 1 | ΜΥΛΛΕΡΟΥ 13 ΑΘΗΝΑ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ SPLIT UNIT |  |  |  |
| 2 | ΠΑΤΗΣΙΩΝ 54 ΑΘΗΝΑ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ SPLIT UNIT |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α. (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) |  |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ |  |

ΤΙΜΗ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 9.000 ΒΤU  ΕΩΣ ΚΑΙ 24.000 ΒΤU

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 9.000 ΒΤU  ΕΩΣ ΚΑΙ 24.000 ΒΤU(ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ)  . ……….……..€

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 9.000 ΒΤU  ΕΩΣ ΚΑΙ 24.000 ΒΤU ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ) …….…………€

Η τιμή αποξήλωσης και τοποθέτησης κλιματιστικών δεν θα ληφθεί υπόψη στην σύγκριση των οικονομικών προσφορών.

Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα της επιλογής άλλου τεχνικού για την αποξήλωση και τοποθέτηση των κλιματιστικών μηχανημάτων αν κρίνεται ότι η τιμή της αναδόχου εταιρείας δεν είναι προς το συμφέρον του Ταμείου.